# АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.03.2018 года                                                                                      №  25

с.Чаромское

Об утверждении  перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности

( пользовании)

В соответствии со статьей 34  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной  безопасности» и руководствуясь Уставом сельского поселения Сиземское,   администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и в строениях, находящихся в их собственности (пользовании) соглано приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Звезда» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Сиземское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения Сиземское                                    А.В. Аршинов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

от 23.03.2018 № 25

Перечень первичных средств

тушения пожаров и противопожарного инвентаря,

которые граждане обязаны иметь в помещениях и в строениях,

находящихся в их собственности (пользовании)

1.  Жилой дом ( часть жилого дома):

- огнетушитель любого типа;

- покрывало для изоляции очага  возгорания;

- емкость для хранения воды объемом не менее 0,2 куб. метра красного цвета ( только в период пожароопасного сезона);

- ведро красного цвета;

- лопата штыковая или совковая красного цвета.

2. Квартира (часть квартиры, комната):

- огнетушитель любого типа;

- покрывало для изоляции очага возгорания.

Примечания:

- покрывало для изоляции очага возгорания должно иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной и храниться в водонепроницаемом закрывающемся футляре (чехле, упаковке),  позволяющем быстро применить это средство в случае пожара;

- первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь рекумендуется размещать:

в жилом доме (  части жилого дома) – на щите красного цвета, установленном снаружи у жилого дома или закрепленном на нем вблизи от входа ( за исключением огнетушителя и покрывала, которые рекомендуется размещать внутри вблизи от входа);

в квартире ( части квартиры, комнате) – внутри вблизи от выхода.